## Sheet1
[5 empty] | Var 1 |  |  |  | Var 2 |  |  |  | Var 3 |  |  |  | Var 4 |  |  |  | Var 4
Base Test | PXR | Frame | Rating | Runs | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval
MCCB GF Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 85 | I A (PU) | 1.1 | 0.25 | 0.01 | GF PU | 0.2 | 0.2 | 0 | GF Time | 0.1 | 0.1 | 0 | GF Slope | 0 | 0 | 0 | LD PU | 400 | 400 | 0
MCCB GF Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 85 | I A (PU) | 1.1 | 0.25 | 0.01 | GF PU | 0.2 | 0.2 | 0 | GF Time | 1 | 1 | 0 | GF Slope | 0 | 0 | 0 | LD PU | 400 | 400 | 0
MCCB GF Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 85 | I A (PU) | 1.1 | 0.25 | 0.01 | GF PU | 0.2 | 0.2 | 0 | GF Time | 0.1 | 0.1 | 0 | GF Slope | 1 | 1 | 0 | LD PU | 400 | 400 | 0
MCCB GF Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 85 | I A (PU) | 1.1 | 0.25 | 0.01 | GF PU | 0.2 | 0.2 | 0 | GF Time | 1 | 0.1 | 0 | GF Slope | 1 | 1 | 0 | LD PU | 400 | 400 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 90 | I A (PU) | 0.67 | 0.67 | 0 | GF PU | 0.2 | 0.2 | 0 | GF Time | 1 | 0.1 | 0.01 | GF Slope | 0 | 0 | 0 | LD PU | 400 | 400 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 90 | I A (PU) | 0.67 | 0.67 | 0 | GF PU | 0.2 | 0.2 | 0 | GF Time | 1 | 0.1 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0 | LD PU | 400 | 400 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 90 | I A (PU) | 0.6 | 0.6 | 0 | GF PU | 0.2 | 0.2 | 0 | GF Time | 1 | 0.1 | 0.01 | GF Slope | 0 | 0 | 0 | LD PU | 400 | 400 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 90 | I A (PU) | 0.6 | 0.6 | 0 | GF PU | 0.2 | 0.2 | 0 | GF Time | 1 | 0.1 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0 | LD PU | 400 | 400 | 0
MCCB GFPU.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 0
MCCB Instantaneous Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 39 | I A (PU) | 10 | 2.2 | 0.2
MCCB Instantaneous Pickup.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 0
MCCB Long Delay Pickup.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 0
MCCB Long Delay Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 49 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | LD Time | 0.5 | 0.5 | 0 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB Long Delay Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 49 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 400 | 400 | 0 | LD Time | 24 | 24 | 0 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB Long Delay Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 49 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | LD Time | 0.5 | 0.5 | 0 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB Long Delay Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 49 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 400 | 400 | 0 | LD Time | 7 | 7 | 0 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB Long Delay Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 235 | I A (PU) | 3 | 3 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | LD Time | 24 | 0.5 | 0.1 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB Long Delay Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 235 | I A (PU) | 9 | 9 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | LD Time | 24 | 0.5 | 0.1 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB Long Delay Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 130 | I A (PU) | 3 | 3 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | LD Time | 7 | 0.5 | 0.05 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB Long Delay Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 130 | I A (PU) | 9 | 9 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | LD Time | 7 | 0.5 | 0.05 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB SDPU.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 0
MCCB SD Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 133 | I A (PU) | 15 | 1.7 | 0.1 | LD PU | 150 | 150 | 0 | SD Time | 0.05 | 0.5 | 0 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Curve.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 133 | I A (PU) | 15 | 1.7 | 0.1 | LD PU | 400 | 400 | 0 | SD Time | 0.5 | 0.5 | 0 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 45 | I A (PU) | 3 | 3 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | SD Time | 0.5 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 45 | I A (PU) | 6.8 | 6.8 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | SD Time | 0.5 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 45 | I A (PU) | 3 | 3 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | SD Time | 0.5 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 0 | 0 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD5 | 400 | 45 | I A (PU) | 6.8 | 6.8 | 0.2 | LD PU | 150 | 150 | 0 | SD Time | 0.5 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 0 | 0 | 0